**洁净漆常规采购需求9**

发布时间：2021-5-11

重庆市第四人民医院拟于近期对手术室、病房以及功能用房墙面涂料（洁净漆）进行院内竞争性比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和综合服务实力、产品通过我院主管科室前期进行的质量评价的单位（公司）参与竞争。

**一、产品目录及要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品  名 | 综合单价限价（元/平方米） | 备注 |
| 1 | 洁净漆 | 140元/平方米 | 项目价格为总包价格，包括但不限于材料、人工（原墙面铲除、新墙面粉刷）、运输费用等与项目相关的所有费用。 |

**二、产品技术要求：**

2.1防污、防潮、耐搽洗；

2.2以特殊的硅丙乳液为粘着剂，漆面上做专用药水经过二次深化，使用更耐久；

2.3采用硅丙乳液使墙面长期美观；

2.4有效阻隔水份进入墙体，防止碱性物质析出保护墙面不受碳化；

2.5水溶性、彩色、单组份，达到医院院感要求。

注：以上技术参数及要求均为本项目最低要求，各竞标人所提供服务必须满足要求，否则将失去成交资格。

**三、供应商资质要求：**

3.1基本资格条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2特定资格条件

3.2.1提供重庆市计量质量检测研究院出具的材料（产品）检测报告。

3.3供应商需具有完善的销售供应和售后服务保障体系。对于出现不符合质量标准的产品包退包换；须于接到采购人售后服务通知的1个工作日内，派专业人员上门服务，在3个工作日内保证按要求完成修改、修复等服务。

3.4所投产品的销售业绩良好。

3.5供应商须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料

3.5.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

3.5.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

3.5.3生产企业委托代理经销授权书（原件和复印件加盖鲜章）；

3.5.4供应商法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

3.5.5缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

3.5.6“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并截图打印查询结果；

3.5.7提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或用户名单、联系人及联系电话；

3.5.8所投产品样本1套（供评审使用）；

3.5.9所投产品信息表、质量及售后服务保证书、所投产品的用户名单及产品介绍、彩页资料等材料。

**四、商务要求：**

4.1质保期：一年；

### 4.2付款方式：项目数量以采购人实际收方为准，验收合格付97%项目款；质保期满后10个工作日内无息支付余款。

**五、评审标准：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 磋商报价（50%） | 50分 | 在所有有效的报价中，去掉一个最低报价和一个最高报价的算术平均值，作为评标基准价（有效竞选人不足6家时则不去掉最高和最低）。报价与评标基准价相同，则得满分30分，在此基础上报价与评标准基价相比，每1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 技术部分（40%） | 响应文件内容完整性和编制水平 （6分） | 对项目总体认识深刻，工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、进度质量、安全环境保护及安全文明施工控制论述完整，思路清晰，符合工程实际，具有针对性、可行性和指导性得6 分，否则不得分。 |  |
| 施工方案与技术措施 （6分） | 与已投入使用部分的衔接，现有成品保护，垂直运输方案，交通组织，环境噪音，施工流向与施工程序，施工段划分，施工方法，技术、工艺和机械选择，主要材料、设备供应及技术措施，安全可靠、科学合理，符合实际，利于施工，具备一定的操作性，可作为现场施工作业的依据。满足基本要求得6分， 未提供不得分。 | 提供施工组织方案 |
| 质量管理体系（6分） | 有健全的工程质量管理方案，质量目标明确，制定了质量管理监督工作程序和管理职能要素分配，对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量，有严格的质量监督控制措施，质量管理体系总体思路清晰，得6 分，否则不得分。 |  |
| 安全管理体系 （6分） | 建立安全管理方案，有专职安全监督机构，有齐全完整的，可操作的项目安全生产管理制度。施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、文明建设的管理办法、符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理的依据。满足基本要求得6分， 未提供不得分。 |  |
| 环境保护管理体系 （6分） | 有利于项目相应的环境保护组织机构，根据项目特点，识别评价环境影响因素，制定相应得当的预防控制措施，切合实际，得6 分，否则不得分。 |  |
| 工程进度计划与措施 （5分） | 工程进度计划编制合理、可行，关键线路、节点，清晰、准确、完整、可操作行强，工期保证措施可靠，控制措施得力，得5分，否则不得分。 |  |
| 资源配备计划与先进性（5分） | 施工项目管理组织机构的结构、部门设置、人员安排，制度设置、施工方法、技术工艺和施工机械选择信息、基础设施、工作环境的提供是否符合项目要求且具有先进性，得5分，否则不得分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩 (6分) | 2020年以来有所投产品在企事业单位的销售业绩，每提供一份业绩得1分，此项最高得6分。 | 提供销售合同复印件，并加盖鲜章。 |
| 质保期 （4分） | 质保期在满足比选文件的前提下，每增加1年得1分，此项最多得4分。 |  |

**六、供应商须知**

6.1不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

6.2若未成交，本院无义务对各供应商做解释工作。

6.3应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

6.4理解并同意：最低报价非中标的唯一条件。

**七、响应文件要求**

7.1供应商应当按照需求公告的要求编制响应文件，对所提出的要求和条件做出实质性响应，编制技术条款差异表，同时编制完整的页码、目录；

7.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），纸质报价一份（报价需密封）。

**八、响应文件递交时限及其它**

8.1递交时限：请于2021年5月14日下午5:00前将响应文件和所投产品样本交至招标办，逾期不再受理；

8.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼14楼14-5室）；

8.3联系人及电话：郭老师 63692226。

**九、比选时间及结果公示**

9.1谈判时间及地点：另行通知

9.2采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

9.3采购人无义务向其他供应商解释未成交的原因，响应文件概不退还。