竞争性磋商文件

项目编号：CQSY-C-2022006

项目名称：云胶片服务项目

采购人：重庆市第四人民医院

二〇二二年九月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	1

一、竞争性磋商内容	1

二、资金来源	1

三、供应商的资格条件	1

四、磋商的有关说明	2

五、其它有关规定	2

六、联系方式	2

第二篇  项目技术需求	4

一、采购项目一览表	4

二、项目总体要求	4

三、采购货物一览表	5

四、项目软硬件系统技术要求及主要性能参数	5

第三篇  采购商务需求	16

一、项目交付时间、服务期限	16

二、服务质量要求及验收标准	16

三、报价要求	17

四、付款方式	17

五、知识产权	17

六、其他	17

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	18

一、磋商程序及方法	18

二、评审标准	20

三、无效响应	22

四、采购终止	23

第五篇  供应商须知	24

一、磋商供应商	24

二、竞争性磋商文件	24

三、磋商要求	24

四、成交供应商的确认和变更	26

五、成交通知	26

六、关于质疑和投诉	26

第六篇  响应文件编制要求	28

一、响应文件封面	29

二、经济部分	30

三、技术部分	32

四、商务部分	34

五、资格条件及其他	38

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对云胶片服务项目进行竞争性磋商。欢迎有合格资质、能力强的供应商前来参加磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 分包 | 采购内容 | 项目限价 | 项目主管科室 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云胶云胶片服务项目 | 10元/例 | 信息科 | 1名 |

备注：

### 二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

### 三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本年度最近一次缴纳税收和社保的证明材料复印件）；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

2. 云胶片系统(需涵盖放射、超声、内镜、病理、心电等检查数据及报告的采集及影像集成平台)、病人自助报告打印系统需具备CFDA注册证书（提供相关证书复印件）；

3. 云胶片服务（含集成、上传、归档、分享）需通过公安部信息安全三级等保测评，且完成2021年度复评（提供相关证书复印件）。

### 四、磋商的有关说明

（一）凡有意参与磋商的供应商，请在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上下载本项目采购要求等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）竞争性磋商文件公告期限：自公告发布之日（2022年9月1日）起10个日历日。

（三）响应文件递交截止时间：2022年9月13日下午5点

（四）响应文件递交地点：渝中区健康路1号（外科楼14楼14-5室）；

（五）供应商须满足以下二种条件，其响应才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（六）磋商时间：另行通知

（七）磋商地点：重庆市第四人民医院

### 五、其它有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、同一项目的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

4、本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

5、超过递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、本项目不接受联合体参与磋商。

### 六、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：郭老师

电  话：（023）63692226

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区健康路1号

## 第二篇  项目技术需求

### 一、采购项目一览表

| 分包 | 采购内容 | 项目限价 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云胶片服务项目 | 10元/例 | 1名 |

### 二、项目总体要求

随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代的步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，我院拟在全院PACS系统建设基础上，打造重庆大学附属中心医院特色影像服务，引进一站式病人影像服务体系，为病人提供云胶片服务。

本项目所述“云胶片”服务（或其他满足我院要求的云影像服务）是指以替代实体胶片行使病人影像检查告知服务为目的互联网+医疗服务，包括临床影像数据的标准化采集、影像数据脱敏加密、云影像存储、PC端及移动终端的影像数据浏览、分享以及线下一站式病人影像服务中心的服务。服务商在完成病人影像数据的标准化采集后，上传病人影像数据存储于云空间，病人可以凭扫描取片单上的二维码，或者医院主动推送的短信，医院公众微信号或微信小程序，通过身份验证后浏览，包括影像检查报告、电子胶片和全部DICOM原始无损格式影像数据。“云胶片”全电子化影像服务，简化取片环节，检查结果通过云平台进行发布、推送，优化流程，方便病人。

对患者而言，节省了取片时间，免除了来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。

对医院来说，提供一站式病人影像服务，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。

医学影像数据的云存储，不但是一种安全规范的影像数据备份方式，而且具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，可大幅降低医用塑料胶片支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。

一站式病人影像服务中心及云胶片全电子化影像服务项目，适用放射、超声、内镜、病理、心电等科室，同时可扩展到检验、体检等报告的电子化，本次项目主要针对放射影像及报告的云胶片服务。

本项目为购买服务模式，采购一站式病人影像服务中心及云胶片服务项目。项目投标商需全面提供的云影像归档及应用服务解决方案，包括云影像服务主机、云存储资源的租用；提供专家诊室、手术室电子化浏览设施，一站式病人影像服务中心软硬件系统及医助服务人员。

供应商应根据磋商文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性价比的设备和系统前来投标。希望供应商以合规合法的系统、优良的服务和优惠的价格，充分显示公司的竞争实力。

### 三、采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一站式病人影像服务中心及云胶片服务 | 1套 | 云影像集成服务平台及手术室电子化浏览设施，一站式病人影像服务中心及云胶片服务，提供软硬件报价 | 合同签订后3个月内 |  |
| 2 | 技术资料 | 1套 | 提供 |  |  |
| 3 | 供应商认为必须提供的其它软硬件 |  | 提供 |  |  |

### 四、项目软硬件系统技术要求及主要性能参数

（一）总体要求

总体要求：因各公司软件存在差异，投标时需注明各功能模块功能，硬件需注明配置，并附清单注明单价。

1.1云影像集成服务平台系统

1.2云影像存储及应用服务器软件（含远程影像会诊及疑难病会诊）；

1.3云影像系统管理工作站软件；

1.4移动端APP影像及报告浏览软件；

1.5云影像诊断工作站软件。

2.手术室触摸式平板影像浏览设施5套。

3.云电子胶片及报告服务系统软件及云主机、云存储。

4.1一站式病人影像服务中心系统；

4.2一站式病人影像服务中心软件；

4.3病人影像服务中心服务器一台；

4.4前置服务器一台；

4.5防火墙一套；

4.6病人自助报告打印设备五套（满足医院实际需求）。

★5.云存储：实现我院云胶片合同期内以及合同到期后6个月内所有原始影像检查数据不限次数浏览服务。

6.实现我院微信公众号对云影像数据的浏览接口，提供病人图片下载保存功能，图片格式为jpg、png或pdf，清晰度为在线浏览一致。

7.短信服务：通知患者获取云报告。

8.投标产品需实现与我院PACS系统接口对接，实现影像检查报告二维码生成改造。

9.影像检查数据归医疗机构及病患所有，任何大数据分析、第三方机构调取，需经过医疗机构或病患授权，并留存调取记录。

10.供应商需提供7*24小时不间断服务，保证服务持续可及，提供详细的策略和方案

11.供应商应保证影像检查数据的保密性和隐私性，不得用于与本项目无关的其他用途；超过云上存储期限后，应自行删除，不得另行存储或保存。

12.供应商须签订信息安全承诺书，因供应商原因产生的信息安全责任事故，由供应商承担相应法律责任，医院不承担相关责任。

13.供应商在服务年限内，需每年完成公安部信息安全三级等保测评复评。

▲14. 供应商所投软件需满足重庆市卫生健康云统一身份认证体系、电子健康卡服务平台和卫生健康应用管理平台的整体框架，为患者提供安全便捷的个人医学影像图像和报告查询服务。

（二）软件标准遵循

1.投标产品应全面支持DICOM3.0标准。

2.投标产品应全面遵循IHE国际规范。

（三）系统软件技术要求

1.云影像集成服务平台

1.1支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等；

1.2支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等；

1.3基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录，配备直观的系统运行监控视图和灵活便捷的警报系统，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和诊断；

1.4支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整；

▲1.5支持各类影像数据的一体化平台集成应用（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学等）；

1.6开放与市卫健委影像服务平台的互调接口，方便数据共享与访问，满足医生工作站对云影像数据的无缝访问；

1.7数据查询：支持管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传云归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理；

1.8数据统计：可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为excel文件并打印；

1.9数据归档审计：可查询归档人信息、归档设备信息、归档时间、归档检查信息、归档数据存储地址等；

1.10数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息、调阅数据存储地址等。

2.云影像诊断服务平台

2.1支持基层医疗机构自动和手动提交诊断任务申请；

2.2支持通过云平台客户端浏览器，手动提交申请，申请时可以选择本地文件上传，支持类型包括DICOM、aECG、jpg、tiff、pdf等多种格式；

2.3支持诊断任务的自动分配，分配规则可以根据诊断中心、专家级别、专家科室进行配置；

2.4支持诊断任务的手动领取和取消；

2.5支持多种条件的查询，包括按照诊断中心、检查类型、任务类型、申请日期等；

2.6云诊断客户端基于纯WEB设计，无需安装客户端环境，支持IE、谷歌、火狐等多种浏览器；

▲2.7 PC端诊断浏览器支持单屏、双屏、三屏的工作模式，支持专业显示器的显示；

2.8影像远程诊断及会诊同平台设计，专家在同一个界面上可以选择远程诊断或会诊任务；

2.9会诊时可以实时发起视频会诊请求或接受视频会诊请求；

2.10视频会诊支持第三方软件系统或硬件系统，支持国内主流硬件厂商视频会议系统；

2.11会诊结果可以直接打印；

2.12支持手动签名、电子签名和CA，支持一键签名；具有一线医师，二线审核的双级签名体系；

2.13检查追踪功能：支持对检查过程的追溯，支持对诊断报告的过程追溯；

2.14消息提醒功能：支持危急值消息提醒、回科提醒、追加摄片提醒等，提醒可以短信通知；

2.15诊断过程中可以随时发起会诊请求，会诊请求可以选择交互式会诊和非交互式会诊；

▲2.16会诊类型支持：放射、超声、内镜、病理、心电和临床多学科会诊，远程影像会诊中心支持实现放射、心电、病理影像会诊的一体化;

2.17会诊请求可以选择诊断中心和诊断专家，支持专家的点名;

2.18会诊任务提交后，支持通过平台给专家发送短信通知和确认反馈；

▲2.19影像显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局影像显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局；

2.20测量功能：距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量；

2.21定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、平滑；

★2.22支持浏览中的影像分享功能，可以实时生成二维码和安全链接，发送给第三方（提供软件界面截图）。

3.临床影像集成平台

3.1综合功能

3.1.1支持与医院信息系统的集成，包括HIS、EMR、LIS、体检等系统；

3.1.2支持与医院医技管理系统的集成，集中存储包括PACS放射、超声、内镜、心电、病理、核医学、眼科、电生理等系统的影像数据，并提供检查申请、检查过程、检查结果的信息和数据的全采集；

3.1.3提供统一的医技检查状态和数据访问接口，提供所有的影像检查状态和数据（放射、超声、内镜、病理、心电等）供临床访问；

3.1.4访问支持：基于HTML5，采用瘦客户端的云计算技术，提供跨平台的影像浏览支持，如影像中心客户端可以嵌入临床医生工作站；

3.1.5访问支持：提供检查数据（影像、报告等）在院内和院外的移动方式浏览，支持Web、手机、平板访问，不限定操作系统；

3.1.6支持多角色权限管理，各角色权限精确到各子系统模块以及统计；

3.1.7支持全科室数据集中/分散备份，故障快速恢复，系统7*24小时不间断运行；

3.1.8支持检查数据（包括申请单、检查报告、影像等）的云存储技术扩展，全面支持云端运行；

★3.1.9手机APP端支持安卓和IOS系统，可实现影像调阅，会议发起，消息提醒功能，发起学科讨论会议时，会议提供影像为画质无损的原始影像。（提供软件界面截图）。

3.2共享交换与检查数据存储、备份

3.2.1支持的DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA(血管造影)、NM、US、SC、NM(核医学)、PET、XRF(X射线荧光)、DSA、Ultrasound Multiframe(动态超声)、Ultrasound(超声)、Endo-scopic(内窥镜)、Microscopic(病理显微镜)；

▲3.2.2支持采集放射、超声、内镜、心电、病理、核医学、眼科、电生理等检查系统的数据（包括：扫描的申请单、知情同意书，检查图像、影像、检查报告文本、图文）,提供检查记录、报告、影像、图像等检查数据的集中管理；

3.2.3提供通讯协议转换、数据结构转化、医学术语转换和医疗消息智能路由等医疗信息集成与交换的关键技术；

3.2.4支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等；

3.2.5支持多种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等；

3.2.6支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整,提供丰富的用户界面方便的集成接口开发和配置管理；

3.2.7支持检查科室涉及的数据字典的共享，提供全科室同步更新；

3.2.8支持DICOM表示层参数存储格式快速装载和存储影像；

3.2.9支持长期的（如3年以上）在线影像检查数据存储能力，供影像检查和临床访问共享；

3.2.10支持影像数据的有损压缩、无损压缩模式，允许按影像类型设定有损压缩的质量百分比，允许近期或在线数据的无损压缩存储，远期或近线数据的有损压缩存储；

3.2.11支持多种存储架构和存储介质；支持磁带库、光盘塔等近线/离线存储设备；支持DVD、BD、移动硬盘、磁带机等多种备份介质；支持多重存储体系以及数据管理方式。

3.3集成浏览与影像处理

3.3.1采用B/S架构，WEB方式的客户端浏览，无需独立安装。影像集成浏览与影像处理一体化，支持集团化医院、区域多级、多点并发处理；

3.3.2支持按检查信息、诊疗信息查阅（患者视图、就诊视图）多方位展示患者信息。支持浏览各种医技检查报告，包括：放射影像、心电、超声、内镜、病理等影像和图文报告；

3.3.3支持多条件检索相关检查，包括但不局限于病历号、就诊号、申请号、检查号、病区、病房、病床、申请医生、检查医生、诊断医生、审核医生、就诊类型、检查系统、检查类型、检查状态、影像状态、会诊状态、打印报告状态、是否危机报告状态以及关键字自定义检索等；

3.3.4支持临床医生可预设常用检索条件，定制个人的查询方案；

3.3.5支持检查关注功能，在设定追踪的患者或者检查以后，该设定患者的所有检查或设定检查的状态改变后，临床医生都能够立刻得到通知；

3.3.6支持自动匹配患者相关检查信息，患者影像历史记录管理面板可显示同一患者所有检查纪录并可加载相应影像；

3.3.7支持在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率；

3.3.8支持图文报告与文字报告，包括原科室图片报告和文字报告，文字报告可复制选取；

3.3.9支持批量单选或多选患者列表打印，打印质量与科室发放报告一致；

3.3.10支持多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作；

3.3.11支持挑选序列进行浏览，支持关键影像浏览，支持薄层图像过滤，提高影像访问速度，减少带宽占用；

3.3.12提供检查缩略图功能，多序列影像可用通过缩略图提供显示切换；

3.3.13支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示；

3.3.14支持DICOM封装的PDF图文报告显示；

3.3.15支持检查显示窗口的STANDARD格式定制；允许在序列显示窗口进行格式定制；

3.3.16提供基本图像处理工具，包括但不限定于：图像缩放、移动、旋转（L90，R90,任意）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、定制视窗（预设值、实时调节）、调窗、布局；

3.3.17提供基本测量工具，包括但不限定于：距离、角度、矩形、椭圆、手绘面积、CT值、心胸比、定位线及箭头、文字标记；

3.3.18支持按影像类型预设多种窗宽窗位，提供快捷键调整视窗；支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用；

3.3.19支持同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系

3.3.20支持历史检查影像同屏对比；

3.3.21支持同一窗口内同一检查或不同检查的多序列图像同步滚动对比，对比时程序自动调整对比图像的放大倍率，保证其以相同尺寸显示；

3.3.22支持超声内镜DICOM影像播放以及常规处理与测量工具。

3.4一站式病人影像服务中心

3.4.1系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、Protocol buffers 等；

3.4.2 Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据传输安全性；

3.4.3支持OCR识别匹配电子胶片，胶片识别率≧92%；

3.4.4支持自助终端报告以及胶片打印，输入类型支持：取片单，就诊卡，门诊卡；

3.4.5支持胶片管理功能：自动出片、自动删除、自动匹配、手工匹配、解除匹配、胶片打印、纸质打印、拼接等操作；

3.4.6护士工作站：胶片打印，报告打印，设备出片率统计，胶片打印统计，胶片匹配率统计；

3.4.7支持磁盘管理，保证系统正常运行；

3.4.8数据检索：支持用户根据关键患者信息以及检查信息进行检索，并支持浏览检查胶片；

3.4.9数据统计：可以针对不同设备的出片量统计，且可以输出为excel文件并打印；

3.4.10数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅胶片信息等；

3.4.11支持多用户并发浏览电子胶片；

3.4.12平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行全面健康检查和预警；

3.4.13平台支持在不影响主业务展开的情况下进行升级。

3.5云影像前置管理及云胶片服务

3.5.1具备云影像前置服务管理系统，实现影像加密、脱敏、切割等安全策略，生成影像上传情况报表；

3.5.2支持通过二维码关联病人影像空间的云电子胶片、各类检查报告（放射、超声、内镜、病理、心电等）、DICOM影像的移动端浏览；

3.5.3支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览；

3.5.4具备云胶片及报告存储、应用服务器软件系统，实现云电子胶片、影像及报告的云端管理和应用；

3.5.5支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式连续浏览病人所有电子胶片及报告，不限次数；

3.5.6支持移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、窗宽床位调整、挂片、定位线，DICOM影像生成三维容积重建等功能；

★3.5.7检查报告及电子胶片、DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护；

3.5.8支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅；

3.5.9具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保云端数据与本地数据的一致性，提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能

3.5.10云影像传输、归档、浏览、分享等全流程需具备完善的安全措施，提供第三方安全测评，保证云端数据不泄密；

3.5.11支持云存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像；

3.5.12患者浏览图片应与自助机获得的电子胶片相同，已在医院打印胶片病人，电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭；

3.5.13默认向所有病人提供电子化服务，需要胶片的病人可以到服务中心申请打印胶片；

3.5.14支持管理工作站对云影像数据的更新，后台需保持原有记录；

3.5.15 CT及夜间急诊病人采取临时报告方案，审核后再上传报告。

- 第三篇  采购商务需求

### 一、项目交付时间、服务期限

1.交付时间：自签订合同之日起 60 个日历日内，通过验收并交付使用；

2.服务期限：自合同签订之日起三年；

注：本项目为购买服务模式。供应商须提供医学影像云平台及病人影像服务中心软硬件，包括云影像服务系统及云主机、云存储资源的租用，短信推送、日常维护、报告打印设备等。

3.服务地点：需方指定。

### 二、服务质量要求及验收标准

（一）服务质量要求

为服务所用的软硬件产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。本项目为购买服务模式，成交供应商负责软硬件设备的维护，采购人对服务所用的软硬件产品的费用不支付任何费用。

（二）验收标准

验收时，采购人对成交供应商所交服务、软硬件产品依照成交供应商的响应文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收，并参照采购相关法律法规和合同约定条款进行处理并报监管部门，由此造成的项目延误等所有责任均由成交供应商承担。

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2.成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。

5.成交供应商必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.成交供应商在交付时，需提交产品的部署拓扑以及数据库结构说明，便于采购人对产品的使用与运行情况进行监督。

7.其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。设备正常运行，参数验证合格后，中标 方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

### 三、报价要求

本项目为购买服务模式。固定单价包干，按实际的工作量进行结算。 报价包含放射影像及报告的云胶片服务及其他所有成本费、服务费等总和及磋商文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部服务进行完整唯一报价。

注：供应商为本项目服务所投入的软硬件及系统的建设费用、后期维护等费用均由中标人自行承担。

### 四、付款方式

系统验收合格正常运转后，每季度按照实际发生的检查人次数量结算。每季度第一个月按照上一季度实际发生的检查人次数量结算服务费，其中同一个患者同一日内的检查算一个检查人次；付款时提交使用科室与中标厂家双方签字认可的检查人次统计数量清单。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他

未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。

- 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1．资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）或相关证明材料 |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件（依法纳税证明和社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.供应商通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录并截图打印查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | / |

注：

本项目不接纳联合体磋商

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2．符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （10%） | 10分 | 有效的最后报价中的最低价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（评审基准价/最后报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （55%） | 技术指标响应 40分 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为28分。 2.扣分条款： 2.1响应文件响应应答有一条不满足磋商文件重要技术需求的（本文件第二篇中带“★”号标注的部分），技术部分得0分； 2.2响应文件响应应答有一条不满足磋商文件次重要技术需求的（本文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除5分，超过5个及以上重要技术参数不满足，技术部分得0分； 2.3响应文件响应应答有一条不满足比选文件一般性技术需求的（本文件第二篇中“★”和“▲”号标注的部分除外），从起评分中扣除2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 实施方案 5分 | 实施方案全面合理，技术可行无瑕疵的得5分，实施方案全面，但有不合理或技术论述不够全面的得3分，实施方案不全面，技术有缺陷的不得分； | 提供实施方案 |
|  |  | 现场演示10分 | 1.支持微信、支付宝等社交工具通过二维码扫描快速浏览图文报告和电子胶片、DICOM影像； 2.能够通过推送的短信链接，直接调阅病人图文报告和电子胶片、DICOM影像； 3.云胶片介面支持历史检查报告归档列表，支持按检查医院、检查类型和检查日期的罗列显示历史检查数据； 4.云胶片介面支持完整的JPG或PDF格式检查报告浏览，可直接触摸式滑动翻页连续浏览电子胶片及报告； 5.云影像的秒级调阅，放大缩小、测量、窗宽窗位调整、动态播放、翻页等功能； 6.支持云胶片内DICOM影像生成三维容积重建； 7.支持电子胶片的无级缩放模式，并支持电子胶片中关键影像的快捷缩放； 8.支持通过微信小程序对图文报告和电子胶片、DICOM影像的浏览； 9.专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备可通过扫描二维码浏览云影像，并支持影像浏览挂片协议； 10.专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备配备片夹，具备观片灯模式，亮度实现触摸式可调，满足传统塑料胶片的浏览需要；支持音视频会诊功能。 针对以上技术要求进行现场演示，一条不符合，从起评分10分中扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分（35%） | 软件著作权 12分 | 提供云电子胶片及报告系统、临床影像集成服务平台、一站式病人影像服务中心软件著作权证书，每提供一个证书得4分，此项最多12分。 | 提供复印件加盖鲜章 |
|  |  | 制造商授权 10分 | 提供影像集成平台、云胶片系统，一站式病人影像服务中心服务器、自助报告打印机、手术室触摸式平板云影像浏览设备生产厂商、云存储资源提供商针对投标产品及服务的承诺书（提供原件并加盖公章），每提供一项得2分，最高不超过10分。 | 提供原厂售后承诺复印件加盖鲜章，原件备查。 |
|  |  | 业绩 8分 | 一站式病人影像服务中心、云胶片产品以及服务具有三级综合性医院应用成功案例，每提供一个案例得1分，此项最高8分， | 提供项目中标通知书、用户合同及安装验收报告复印件。 |
|  |  | 售后方案 5分 | 根据供应商售后服务承诺、维护响应计划进行评分：内容全面、深度详细、响应时间及方式非常快、优惠非常高、非常适用的，得5分，内容较为全面、深度一般、响应时间及方式快、优惠高、较适用的，得3分；内容不够全面、深度不够、响应时间及方式慢、优惠低、不适用的得0分 | 提供售后方案 |

说明：

- 磋商小组认为排名在前面的成交候选供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该成交候选供应商资格，按顺序由排在后一位的成交候选供应商递补，以此类推。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微企业给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（八）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及磋商有效期不满足磋商文件要求的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）供应商提供虚假材料的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商供应商

1．合格磋商供应商条件

合格磋商供应商应完全符合磋商文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对磋商文件作出实质性响应。

2．供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致磋商被拒绝或评定为无效磋商。

3. 供应商的磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、采购技术需求、采购商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1．供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2．响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体形式参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1．若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2．磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份（正、副本中不包含竞争性报价函和明细报价表），竞争性报价函和明细报价表（简称：报价）一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

（六）响应文件的递交

1．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本不密封，报价应密封，一并送达指定地点。应在封面或封套上注明项目名称、供应商名称、联系人、联系电话。还应注明“正本”、“副本”、“报价”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2．响应文件递交截止时间：参阅竞争性磋商邀请书。

3．响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人授权的磋商小组应当从成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布成交结果公告。

（二）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1．成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2．供应商对磋商文件中供应商特定资格条件、技术和商务需求、评审标准及评审细则有异议的，可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1．质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2．质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

1．供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2．在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

## 第六篇  响应文件编制要求

一、响应文件封面

二、经济部分（注：此部分不装订在响应文件中，应作为报价，另单独密封）

（一）竞争性磋商第一次报价函

（二）明细报价表

三、技术部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

（三）服务评审需提供的材料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、地点、服务质量保证及违约责任等。

（二）商务响应偏离表

（三）商务评审需提供的资料（格式自定）

（四）其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）一般资格条件

（二）特定资格条件

（三）其他应提供的资料

### 一、响应文件封面

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商： 　　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

年  月  日

### 二、经济部分

（一）竞争性磋商第一次报价函

竞争性磋商第一次报价函

（采购人单位名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的磋商。

1．愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价        元，以我公司最后报价为准。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，竞争性报价函和明细报价表   份。

3．我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4．我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5．在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目分包号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 制造商 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3．该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 三、技术部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 采购技术需求”中“项目内容及要求”所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4．可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无差异”或“有差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）技术评审需提供的材料（格式自定）

### 四、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、地点、服务质量保证及违约责任等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）商务评分需提供的资料（格式自定）

（四）其它优惠承诺（格式自定）

### 五、资格条件及其他

- 基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人单位名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人单位名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供2021年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

5.履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供书面声明。

6. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证和缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金。

7.参加本项目采购活动书面声明：

书面声明

项目名称：

致：                   （采购人单位名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.请打印在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用结果。

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件，原件备查。

（三）其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）